[image: image4.jpg]


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
“Antonio Francisco Ortega Batel”
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


	P

R

O

T

O

C

O

L

O
	Departamento de Apoio Legislativo

Câmara Municipal de Nova Andradina-MS

  PROTOCOLO

Data: 
Hora: __:__

Visto:
	INDICAÇÃO


	Nº 139/2021
Fl. 1/4

	AUTORES: VEREADORES ALESSANDRO MOREIRA CHAVES - PDT e JOÃO LUIZ SALTOR DAN - PDT


Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nova Andradina – MS.
Os Vereadores que a esta subscrevem, nos termos regimentais vigentes, depois de ouvido o Plenário, INDICAM À MESA DIRETORA que seja encaminhado expediente ao Deputado Federal, Sr. DAGOBERTO NOGUEIRA, solicitando Emenda Parlamentar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para Estruturação de Unidade de Saúde com Equipamento Móvel – “Ambulância Tipo A”, destinada a prestação de atendimentos por meio da Secretaria de Saúde de Nova Andradina-MS.

JUSTIFICATIVA
Esse tipo de ambulância é usada para o transporte de pacientes sem risco de vida, remoções simples e de caráter eletivo. De acordo com a descrição técnica da Secretaria de Saúde do Município de Nova Andradina-MS, (documento em anexo), esta ambulância poderá ser adaptada para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sobretudo, pelo motivo de necessidade apenas de adequação com respirador, levando em consideração que todos os demais fatores compõem este veículo para tal sugestão.
 Nova Andradina, 17 de Março de 2021.

	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES – PDT
“Alemão da Semente”
Vereador
	JOÃO LUIZ SALTOR DAN – PDT

Vereador


INDICAÇÃO Nº 139/2021
FL.02/04
[image: image1.jpg]Déetalhe Equipamento

Tipo de Servigo

Equipamento
Ambulancia Tipo A - Simples Remogao Tipo Furgdo Central de Gestio em Saide
Setor Ambiente
Servigo sem setor Garagem
Nomenclatura Sinénimos.

‘Ambulancia Tipo A

Ambulancia Tipo A - Simples Remogao Tipo Furgao

a&_.._tonz.__n.%u
>a¥_»:nm%.a:%%nﬁaaaﬁvﬁs‘footg?ﬁnzﬂaga&%éE‘a.._ni_nﬂvo»msuzsu!q!.ags%o!-ﬁi!i
previamente validados pelo Ministério da Satde e néo serdo permitidas alterades.
...3..._!_8 n_.!sﬂa-e

ftem Soma SUS

11656

Ver Especificagdo Sugerida

Prego Sugerido

RS 249.321,00
Veiculo furgao original de fabrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOGAO, com cap. Vol. ndo inferior a 7 metros ciibicos no total. Compr. total min. 4.740 mm; Comp. min. do
salo de atend.2.500 mm; Al Int. min. do saldo de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado ¢/ todos os equip. de série no especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da
cabine e da carroceria serd original, construida em aco. O painel elétrico intemo, devera possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverdio manter uma dist. min. de
31 cm de qualquer tomada de Oxigénio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artifcial, deverd ser feita por no min. 4 lumindrias, instaladas no teto, c/
diametro min. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em pldstico em modelo LED. A iluminagao ex!. deverd contar ¢/ holofote tipo farol articulado reg.
manualmente na parte traseira da carroceria, ¢/ acionamento independente e foco direcional ajustavel 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em
formato de arco ou similar, ¢/ médulo unico; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, ¢/ freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado ¢ lente injetada
de policarbonato. Podendo utiizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acustico ¢/ amplificador de pot. Min. de 100 W RMS @13,8 Ve, min. de 3 tons distintos, sist. de
megafone ¢/ ajuste de ganho e pressao sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Vc; Sist. de radio-comunicagao em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de.
Oxigénio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigénio de no min. 161 Em suporte individual, com cintas reguldveis e mecanismo confidvel resistente a vibragdes, repidagdes

de capacidade diferentes, equipado c/ vélvula pré-regulada p/ 3,5 4,0 kgflcm2 e mandmetro; Na regido da bancada, possui
¢ roscas padréo ABNT. Conexdes INIOUT normatizadas pela ABNT. A climatizacao do salio deverd permitic
inal do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica p! ar condicionado, ventilago, aquecedor &

elou capotamentos, possit receber
uma régua e fluxdmetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo
o resfr/aquec. O compart. do motorista devera ser fomecido





INDICAÇÃO Nº 139/2021
FL.03/04
[image: image2.jpg]contato permanente com a cen
findro de oxigénio de no min. 161. Em suporte individual, com ci

contendo 1

reguidveis e mecanismo confidvel resistente a vibragdes, trepidagdes efou

capotamentos, possibilitando receber ciindros de capacidade

valvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgtiem2 e mandmetro; Na regido da bancada, possul
umidificador p/ 02 e aspirador tipo venturi, ¢/ foscas padro

la ABNT. A climatizagao do saldo

ar

uma régua e fluxometro,
ABNT. Conexdes IN/OUT normatizadas pel
‘permitir o resfrlaquec. O compart. do molorista devera ser fomecido ¢/ 0 s
do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica p/ ar condicionado, venti
‘aquecedor e desembagador. P/ 0 compart. paciente, deverd ser fornecido original do

o
o,




INDICAÇÃO Nº 139/2021
FL.04/04
[image: image3.jpg]fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um sist. de Ar Condicionado, ¢/
aquecimento e ventilagao tipo exaustBo laeral nos termos do tem 5.12 da NER
14,561, Sua capacidade térmica devera ser com min. de 25.000 BTUs e unidade
condensadora de teto. Maca retrdti, com no min. 1.900 mm de compr., com
caboceira voliada para frente; ¢/ pés dobraveis, sist. escamotedvel; provida de
rodi 105 de sequranca ixos, que permitam perfeita seguranca e desengate
ripido. Acompanham: colchonete. Balaiistra, com 2 pega-mao no teto do saido de.
atondimento. Ambos posicionados préximos &s bordas da maca, sentido traseira-
frente do veiculo, Confeccionado em aluminio de no min. 1 polegada de didmetro,

o, instalados sobre o eixo longitudinal do comp.

1. de suporte de soro desiizavel, devendo possuir 02

nte de fibra de vidro) ou similar em
@ antiderrapante. Ammario em um
lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedi a

nte o deslocamento. Amario tipo bancada

40 de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de

\entos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de
ra de 0,70 m; Fomecimento de vinil adesivo para grafismo

o capd, vidros laterais

Empresa Participante do PROCOT
ADAPTCAR VEICULOS ESPECIAIS EIRELI - ME
ALTERNATIVA VEICULOS ESPECIAIS, PEGAS E SERVICOS LTDA
BELLAN TRANSFORMAGOES VEICULARES LTDA
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
P7 DF DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Renault do

TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

ht

Pagina na Intemet
htp://www.adaptcar.com.br

Iiwwew alternativa-ve.com.be

Telefone
(13)21910475
(1146758066

hitp//www bellanveiculosespeciais. com.br (44)32327180
hitp://www.iveco.com/brasi/pages/home-page. aspx (3138887479

(61)981511992
(61)39611000
(61)38782971

0 PROCOT 6 um programa de cooperagio técnica de participagao voluntdria que visa a obtengdo de informagdes técnicas de equipamentos disponiveis no mercado

brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos sio participantes, disponi

izando de forma

tomtic:

informagdes técnicas.

produtos para o Ministério da Saiide. A divulgagio das empresas do PROCOT através do SIGEM possul carter iinico de transparénci
om nenhuma hipotese qualquer tipo de homologagao ou recomendagdo por parte do Ministério da Saiide no que tange ao fomecimento de equipamentos.

Contato para dvidas, sugestoes e opinides: sigem@saude.gov.br

icas sobre seus
publicidade, nio representando





Rua São José, nº. 664   Fone (67) 3441-0700  Fax (67) 3441-0742    CEP: 79750-000 - Nova Andradina – MS      

site: http://www.novaandradina.ms.leg.br
Email: legislativo@novaandradina.ms.leg.br

